# 学校实验室安全操作规程

一、实验室是保证实施教学课程标准，培养学生初步的科举实验能力、生产试验技能和开展科技活动的场所，也就是说实验室是培养人的场所。同时，学校实验室又是再现各种自然现象，探索自然规律的场所，在仪器室中或在师生做实验时存在着各种各样不安全因素，因此，教学仪器无论在存放或使用过程中，都要十分重视安全防护工作，确保受教育者人身和国家财产安全。实验室可能发生的事故有触电、着火、爆炸、中毒、割伤和烧伤，失窃等。实验室工作人员对可能发生的事故要有高度警惕，认真做好实验室的安全管理。

二、确保实验室安全是为了育人，育人必须安全。在实验室管理过程中时时、处处、事事都要把安全放在首位。以预防为主，要把握实验室管理过程中的各个环节，做好预防工作，把事故的隐患消除在过程进行之前。实验室要配齐安全用品，要加强在实验过程中的安全教育，使参与实验的师生，人人都能提高警惕。准备实验时要准备防护及保险措施，实验装置要牢固，放稳妥；实验时要严格遵守操作规程，学生实验必须在教师指导下进行，在实验中严禁学生随意混合化学药品，以免发生意外，并仔细审察不安全因素，消除隐患。实验教师要学习和掌握实验室伤害救护常识，做好急救工作。

三、确保用电安全

实验室教学仪器的存放和使用过程中离不开电，确保用心安全是实验室安全管理的重要任务之一。实验室要设总配电盘。装设漏电保护器，离开实验室时要将总电源断开。任课教师要严格控制学生实验用电，尽量使用36伏以下的安全电压。实验室供电线路的布设电线截面积和保险丝的选用，要符合安全供电标准，供电线要定期检修和更换。安装电器设备要做到电流、电压安全与用电器的标准值匹配。一般情况下(除有特殊注记者外)用电器都应接地，并经常检查直接地是否良好。清洁大扫除时，不能弄湿电源线，不能用潮湿的手触摸正在工作的电器设备。电线或电器盒盖破损要及时修复，以免高压导线裸露伤人。检修电源线和用电器时必须切断电源，切忌带电操作，所有电工工具应有绝缘良好的手柄，等等。

四、要管好用好化学危险品

凡是有易燃、易爆、有毒等危险性质，在一定条件下能引起燃烧、爆炸或中毒等导致破坏财产和人身伤亡事故的化学药品统称为化学危险品。实验室中接触到的化学危险品要严格管理，谨慎使用。在药品保管室中要将危险品分隔存放在危险品柜内，要避免因混放(氧化剂和易燃物混放)而诱发爆炸、燃烧事故发生。做可能发生危险的实验时，要准备好防护用品，存放剧毒药品的专柜要双人双锁保管，危险品的使用要严格遵守操作规程，使用剧毒药品(氰化物、砷化物、升汞等)要经实验室负责人批准，限量发放，取用量要逐一登记，用有剩余要回收，回收数量要入账。如发现危险品特别是剧毒品被盗，要立即报告校领导，并通知当地公安部门查处。实验室要做好通风排气工作。做发生有强刺激或有毒氧化烟雾的实验必须在通风橱内进行。使用水银做实验，要防止水银气中毒。不准用汽油代替酒精或煤油作燃料。酒精、汽油等易燃液体大量撒落地面时，要立即打开窗户或排气扇通风，并严禁在室内明火，以引起可燃气体爆炸或起火，禁止在实验室内存放食品或吸烟。

五、定期检查实验室消防设施

实验室的消防设施，做到使用方便。开学时要全面检查所有消防设施，发现问题，及时处理。泡沫灭火器的药液要定期(一般一年一次)更换，以免失效。